ГУ "Управление рационального 
использования ТЭР"

Перечень некачественных нефтепродуктов, выявленных во время месячника

	№ п/п
	Наименование организации
	Принадлеж-ность
	Объект
	Марка 

нефтепродукта
	№№ и дата  протокола испытаний нефтепродук-тов
	Показатель несоответствия нефтепродукта ГОСТ и ТУ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. 
	ООО «Поток-Сервис»
	Частная (реализация)
	Альметьевск, около а/с «Сапсан», МАЗС
	Топливо дизельное 

«З – 0,2 – 35»

ГОСТ 305-82
	№182М/14К от 07.12.09
	Температура помутнения 
	Норма по ГОСТ
	не выше 

минус 25°С

	2. 
	
	
	
	
	
	
	Результат анализа
	минус 20°С

	3. 
	ООО «Завод ЖБК»
	Ведомственная
	Казань, ул. Тэцевская, АЗС
	Топливо дизельное
«З – 0,05 – 35» 

ГОСТ 305-82
	№113М/21Ф от 08.12.09
	Температура помутнения
	Норма по ГОСТ
	не выше 

минус 25°С

	4. 
	
	
	
	
	
	
	Результат анализа
	минус 14°С

	5. 
	
	
	
	
	
	Температура застывания
	Норма по ГОСТ
	не выше 

минус 35°С

	6. 
	
	
	
	
	
	
	Результат анализа
	минус 29°С

	7. 
	ИП Чурбанов А.Н.
	Частная (реализация)
	Казань, ул. Тэцевская, АЗС
	Топливо дизельное «Евро» класс 2 

ГОСТ Р 52368-2005
	№122М/29З от 08.12.09
	Температура вспышки
	Норма по ГОСТ
	выше 55°С

	8. 
	
	
	
	
	
	
	Результат анализа
	49°С

	9. 
	
	
	
	
	
	Температура помутнения
	Норма по ГОСТ
	не выше 

минус 22°С

	10. 
	
	
	
	
	
	
	Результат анализа
	минус 19°С

	11. 
	ООО «Альметьевская топливная компания»
	Частная (реализация)
	Альметьевск, ул. Фахретдина, 59, АЗС № 2
	Топливо дизельное
«З – 0,05 – 35» 

ГОСТ 305-82
	№358М/4МА от 15.12.09
	Температура помутнения
	Норма по ГОСТ
	не выше 

минус 25°С

	12. 
	
	
	
	
	
	
	Результат анализа
	минус 19°С

	13. 
	
	
	
	
	
	Температура застывания
	Норма по ГОСТ
	не выше 

минус 35°С

	14. 
	
	
	
	
	
	
	Результат анализа
	минус 28°С


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	15. 
	ООО «Альметьевская топливная компания»
	Частная (реализация)
	Альметьевск, ул. Геофизическая, 64, АЗС № 4
	Топливо дизельное
«З – 0,05 – 35» 

ГОСТ 305-82
	№359М/6МА от 15.12.09
	Температура помутнения
	Норма по ГОСТ
	не выше 

минус 25°С

	16. 
	
	
	
	
	
	
	Результат анализа
	минус 16°С

	17. 
	
	
	
	
	
	Температура застывания
	Норма по ГОСТ
	не выше 

минус 35°С

	18. 
	
	
	
	
	
	
	Результат анализа
	минус 32°С

	19. 
	ИП Нагимов М.Ф.
	Частная (реализация)
	Альметьевск, ул. Базовая, 24, КАЗС
	Топливо дизельное
«З – 0,05 – 35» 

ГОСТ 305-82
	№362М/34МА от 15.12.09
	Температура помутнения
	Норма по ГОСТ
	не выше 

минус 25°С

	20. 
	
	
	
	
	
	
	Результат анализа
	минус 13°С

	21. 
	
	
	
	
	
	Температура застывания
	Норма по ГОСТ
	не выше 

минус 35°С

	22. 
	
	
	
	
	
	
	Результат анализа
	минус 24°С

	23. 
	ООО «Автодорстрой»
	Частная (реализация)
	Азнакаево, ул. М. Джалиля, 45, АЗС№57
	Топливо дизельное
«З – 0,05 – 35» 

ГОСТ 305-82
	№180М/21К от 07.12.09
	Фракционный состав перегоняется 96% при температуре
	Норма по ГОСТ
	не выше

340°С

	24. 
	
	
	
	
	
	
	Результат анализа
	344°С

	25. 
	
	
	
	
	
	Температура  застывания
	Норма по ГОСТ
	не выше 

минус 35°С

	26. 
	
	
	
	
	
	
	Результат анализа
	минус 22°С

	27. 
	
	
	
	
	
	Температура  помутнения
	Норма по ГОСТ
	не выше 

минус 25°С

	28. 
	
	
	
	
	
	
	Результат анализа
	минус 12°С

	29. 
	ООО «ЛУКойл-Уралнефтепродукт»
	Частная (реализация)
	Лениногорск, ул. Чайковского, 17А, АЗС № 7/102
	Топливо дизельное «Евро» 

вид II класс 2

ГОСТ Р 52368-2005
	№360М/12МА от 14.12.09
	Температура вспышки
	Норма по ГОСТ
	выше 55°С

	30. 
	
	
	
	
	
	
	Результат анализа
	46°С

	31. 
	ОАО «Бугульманефтепродукт»
	Татнефтепродукт
	Лениногорск, ул. Чайковского, АЗС № 42
	Топливо дизельное
«Л – 0,2 – 62»

ГОСТ 305-82
	№361М/16МА от 15.12.09
	Температура вспышки
	Норма по ГОСТ
	не ниже 62°С

	32. 
	
	
	
	
	
	
	Результат анализа
	47°С


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	33. 
	ООО «Автодорстрой»
	Частная (реализация)
	Елабуга, Окружное шоссе, 15, 

АЗС № 50
	Топливо дизельное «Евро» 

вид II класс 2

ГОСТ Р 52368-2005
	№460М/84АВ от 23.12.09
	Температура вспышки
	Норма по ГОСТ
	выше 55°С

	34. 
	
	
	
	
	
	
	Результат анализа
	32°С

	35. 
	ООО «Строймеханизация-3»
	Ведомственная
	Казань, ул. А.Кутуя, 161 (УМ-3)
	Бензин автомобильный Нормаль-80

ГОСТ Р 51105-97, класс 4
	№458М/114Г от 24.12.09
	Фракционный состав – доля остатков в колбе, %
	Норма по ГОСТ
	не более 2,0

	36. 
	
	
	
	
	
	
	Результат анализа
	2,7

	37. 
	ООО «Эксойл»
	Частная (реализация)
	Казань, пр. Амирхана, 1г, АЗС
	Бензин автомобильный Регуляр-92

ГОСТ Р 51105-97, класс 4
	№509М/128Ф от 29.12.09
	Массовая доля серы, %
	Норма по ГОСТ
	не более

0,05

	38. 
	
	
	
	
	
	
	Результат анализа
	0,07

	39. 
	ИП Шакирова Д.М.
	Частная (реализация)
	Черемшанский р-н, перес. а/д Альметьевск – Нурлат, Черемшан-Азеево
	Бензин автомобильный Нормаль-80

ГОСТ Р 51105-97, класс 4
	№516М/92З от 30.12.09
	Фракционный состав – доля остатков в колбе, %
	Норма по ГОСТ
	не более 2,0

	40. 
	
	
	
	
	
	
	Результат анализа
	2,5

	41. 
	ООО «Нижнекамское ПАТП»
	Ведомственная
	Нижнекамск, ул. Первопроходцев
	Топливо дизельное
«З – 0,05 – 35» 

ГОСТ 305-82
	№ 10 от 30.12.09
	Температура застывания 
	Норма по ГОСТ
	не выше 

минус 35°С

	42. 
	
	
	
	
	
	
	Результат анализа
	минус 27°С

	43. 
	
	
	
	
	
	Температура помутнения
	Норма по ГОСТ
	не выше 

минус 25°С

	44. 
	
	
	
	
	
	
	Результат анализа
	минус 20°С

	45. 
	ООО ТЭК «Камснаб-Авто»
	Ведомственная
	Наб.Челны, нижний бъеф НКГЭС
	Топливо дизельное
«З – 0,05 – 35» 

ГОСТ 305-82
	№ 11 от 30.12.09
	Температура помутнения
	Норма по ГОСТ
	не выше 

минус 25°С

	46. 
	
	
	
	
	
	
	Результат анализа
	минус 16°С

	47. 
	
	
	
	
	
	Температура вспышки
	Норма по ГОСТ
	не ниже 35°С

	48. 
	
	
	
	
	
	
	Результат анализа
	30°С

	49. 
	
	
	
	
	
	Массовая доля серы, %
	Норма по ГОСТ
	не более

0,05

	50. 
	
	
	
	
	
	
	Результат анализа
	0,24


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	51. 
	ООО «Автодорстрой»
	Частная (реализация)
	Наб.Челны, а/д № 2, в районе КТС, АЗС № 56
	Топливо дизельное «Евро» 

вид II класс 2

ГОСТ Р 52368-2005 
	№ 4 от 29.12.09
	Фракционный состав:
при температуре 250 °С, % (по объему)
	Норма по ГОСТ
	менее 
65

	52. 
	
	
	
	
	
	
	Результат анализа
	71

	53. 
	ООО «Автодорстрой»
	Частная (реализация)
	Наб.Челны, Джойта, АЗС № 21
	Топливо дизельное «Евро» 

вид II класс 2

ГОСТ Р 52368-2005
	№ 1 от 29.12.09
	Предельная температура фильтруемости
	Норма по ГОСТ
	не выше

минус 32°С

	54. 
	
	
	
	
	
	
	Результат анализа
	минус 30

	55. 
	
	
	
	
	
	Температура помутнения
	Норма по ГОСТ
	не выше

минус 22°С

	56. 
	
	
	
	
	
	
	Результат анализа
	минус 19

	57. 
	
	
	
	
	
	Массовая доля серы, мг/кг
	Норма по ГОСТ
	не более

50,0

	58. 
	
	
	
	
	
	
	Результат анализа
	244

	59. 
	ООО «Автодорстрой»
	Частная (реализация)
	Наб.Челны, пос. Сидоровка, Нижний бъеф НКГЭС, АЗС № 7 "Мангуст"
	Топливо дизельное «Евро» 

вид II класс 2

ГОСТ Р 52368-2005
	№ 2 от 29.12.09
	Фракционный состав:

при температуре 250 °С, % (по объему)
	Норма по ГОСТ
	менее 

65

	60. 
	
	
	
	
	
	
	Результат анализа
	76

	61. 
	
	
	
	
	
	Температура вспышки
	Норма по ГОСТ
	выше 55°С

	62. 
	
	
	
	
	
	
	Результат анализа
	47°С

	63. 
	
	
	
	
	
	Массовая доля серы, мг/кг
	Норма по ГОСТ
	не более

50,0

	64. 
	
	
	
	
	
	
	Результат анализа
	136

	65. 
	ООО «Автодорстрой»
	Частная (реализация)
	Наб.Челны, Орловское кольцо, а/д № 1, АЗС № 1
	Топливо дизельное «Евро» 

вид II класс 2

ГОСТ Р 52368-2005
	№ 5 от 29.12.09
	Фракционный состав:

при температуре 250 °С, % (по объему)
	Норма по ГОСТ
	менее 

65

	66. 
	
	
	
	
	
	
	Результат анализа
	70


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	67. 
	ООО «Автодорстрой»
	Частная (реализация)
	Наб.Челны, район БСИ, АЗС № 8
	Топливо дизельное «Евро» 

вид II класс 2

ГОСТ Р 52368-2005
	№ 6 от 29.12.09
	Фракционный состав:

при температуре 250 °С, % (по объему)
	Норма по ГОСТ
	менее 

65

	68. 
	
	
	
	
	
	
	Результат анализа
	72

	69. 
	ООО «Автодорстрой»
	Частная (реализация)
	Наб.Челны, а/д № 1, АБВ, АЗС № 4
	Топливо дизельное «Евро» 

вид II класс 2

ГОСТ Р 52368-2005
	№ 3 от 29.12.09
	Фракционный состав:

при температуре 250 °С, % (по объему)
	Норма по ГОСТ
	менее 

65

	70. 
	
	
	
	
	
	
	Результат анализа
	79

	71. 
	
	
	
	
	
	Температура вспышки
	Норма по ГОСТ
	выше 55°С

	72. 
	
	
	
	
	
	
	Результат анализа
	49°С

	73. 
	
	
	
	
	
	Массовая доля серы, мг/кг
	Норма по ГОСТ
	не более

50,0

	74. 
	
	
	
	
	
	
	Результат анализа
	133

	75. 
	ООО «Автодорстрой»
	Частная (реализация)
	Сарманово, ул. Профсоюзная, 17, АЗС № 3
	Топливо дизельное
«З – 0,05 – 35» 

ГОСТ 305-82
	№ 7 от 29.12.09
	Температура застывания
	Норма по ГОСТ
	не выше 

минус 35°С

	76. 
	
	
	
	
	
	
	Результат анализа
	минус 28°С

	77. 
	
	
	
	
	
	Температура помутнения
	Норма по ГОСТ
	не выше 

минус 25°С

	78. 
	
	
	
	
	
	
	Результат анализа
	минус 15°С

	79. 
	ООО «Альметьевская топливная компания»
	Частная (реализация)
	Бугульма, ул. Джалиля, 74
	Топливо дизельное
«З – 0,05 – 35» 

ГОСТ 305-82
	№ 12 от 30.12.09
	Температура помутнения
	Норма по ГОСТ
	не выше 

минус 25°С

	80. 
	
	
	
	
	
	
	Результат анализа
	минус 16°С

	81. 
	
	
	
	
	
	Массовая доля серы
	Норма по ГОСТ
	не более

0,05

	82. 
	
	
	
	
	
	
	Результат анализа
	0,06

	83. 
	ООО «Чулпан-АЗС»
	Частная (реализация)
	Высокогорский р-н, 812 км трассы М7 "Волга"
	Топливо дизельное
«З – 0,05 – 35» 

ГОСТ 305-82
	№ 5731 от 29.12.09
	Массовая доля серы
	Норма по ГОСТ
	не более

0,05

	84. 
	
	
	
	
	
	
	Результат анализа
	0,069


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	85. 
	ООО «Нива»
	Частная (реализация)
	Нурлатский район, с. Мамыково
	Топливо дизельное
«З – 0,05 – 35» 

ГОСТ 305-82
	№5730 от 29.12.09
	Температура застывания 
	Норма по ГОСТ
	не выше 

минус 35°С

	86. 
	
	
	
	
	
	
	Результат анализа
	минус 24°С

	87. 
	
	
	
	
	
	Температура помутнения
	Норма по ГОСТ
	не выше 

минус 25°С

	88. 
	
	
	
	
	
	
	Результат анализа
	минус 10°С

	89. 
	ИП Рахматуллина Ф.Х.
	Частная (реализация)
	Нурлатский район, на землях СК "Кундурча"
	Топливо дизельное
«З – 0,05 – 35» 

ГОСТ 305-82
	№ 5734 от 29.12.09
	Температура застывания
	Норма по ГОСТ
	не выше 

минус 35°С

	90. 
	
	
	
	
	
	
	Результат анализа
	минус 27,3°С

	91. 
	
	
	
	
	
	Температура помутнения
	Норма по ГОСТ
	не выше 

минус 25°С

	92. 
	
	
	
	
	
	
	Результат анализа
	минус 18,3°С

	93. 
	
	
	
	
	
	Массовая доля серы
	Норма по ГОСТ
	не более

0,05

	94. 
	
	
	
	
	
	
	Результат анализа
	0,07


PAGE  
6

